УТВЕРЖДЕНО

Советом НП СРОР «Союз строителей РБ»

Решение №3 от 29 апреля 2014 года

**Форма соотношения видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624) и областей распространения документов (СТО НОСТРОЙ, Р НОСТРОЙ, СП и СНиП), на соответствие которым осуществляется оценка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и группа работ по Приказу Минрегиона № 624** | **Документы, на соответствие которым осуществляется оценка** |
| **1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках**  1.1. Разбивочные работы в процессе строительства | СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011  СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) |
| 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений | СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 (редактируется)  СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) |
| **2. Подготовительные работы** | |
| 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей | СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 |
| 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений | **\*** |
| 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 |
| 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов | **\*** |
| **3. Земляные работы** | |
| 3.1. Механизированная разработка грунта\* | **\*** |
| 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации | СНиП 3.07.03-85 |
| 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками\* | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| **4. Устройство скважин** | |
| 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин | \* |
| 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) | СП 45.13330.2012  (СНиП 3.02.01-87) |
| 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин | СНиП 3.05.04-85  СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 4.4. Тампонажные работы | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 4.5. Сооружение шахтных колодцев | **\*** |
| **5. Свайные работы. Закрепление грунтов**  5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях | СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 |
| 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах | \* |
| 5.3. Устройство ростверков | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай | СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013  СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 |
| 5.5. Термическое укрепление грунтов | **\*** |
| 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов | СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 |
| 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов | СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 |
| 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» | СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013  СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай | СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013  СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| **6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций** |  |
| 6.1. Опалубочные работы | СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 6.2. Арматурные работы | СТО НОСТРОЙ 2.6.98-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011  СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011  СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| **7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций** |  |
| 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012  СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 (редактируется)  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011  СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011  СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011  СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011  СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 |
| 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| **8. Буровзрывные работы при строительстве** | СНиП 3.02.03-84  СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) |
| **9. Работы по устройству каменных конструкций** |  |
| 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой\* | СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой\* | СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 9.3. Устройство отопительных печей и очагов\* | \* |
| **10. Монтаж металлических конструкций** |  |
| 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013  СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012  СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011  СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012  СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 |
| 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.10.76-201  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012  СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| **11. Монтаж деревянных конструкций** |  |
| 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций \* | СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012  СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки\* | СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 (редактируется)  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) | **\*** |
| **12.1. Футеровочные работы** | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011  СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011  СНиП 3.04.03-85 |
| 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами\* | СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011  СНиП 3.04.03-85 |
| 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) | \* |
| 12.5. Устройство оклеечной изоляции | СНиП 3.04.03-85 |
| 12.6. Устройство металлизационных покрытий | СНиП 3.04.03-85 |
| 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами | **\*** |
| 12.8. Антисептирование деревянных конструкций | СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 (редактируется)  СНиП 3.04.01-87 |
| 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций | СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012  СНиП 3.04.01-87 |
| 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования | СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011  СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013  СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 |
| 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов\* | СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 |
| 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования | СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 |
| **13. Устройство кровель** |  |
| 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов\* | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |
| 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов\* | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |
| 13.3. Устройство наливных кровель\* | СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 |
| **14. Фасадные работы** |  |
| 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями\* | СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013(редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013  СНиП 3.04.01-87 |
| 14.2. Устройство вентилируемых фасадов\* | СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013  СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012  СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012  ТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013  СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013  СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) |
| **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений** |  |
| 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\* | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.1 -2011  СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) |
| 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления\* | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012  СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.1 -2011  Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011  СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) |
| 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002) |
| 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012  СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011  СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) |
| 15.5. Устройство системы электроснабжения\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 (редактируется)  СНиП 3.05.06-85 |
| 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012  Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 (редактируется) |
| **16. Устройство наружных сетей водопровода** |  |
| 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.04-85\* |
| 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.04-85\* |
| 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов | СНиП 3.05.04-85\* |
| 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода | СНиП 3.05.04-85\* |
| **17. Устройство наружных сетей канализации** |  |
| 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.04-85\* |
| 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.04-85\* |
| 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.04-85\* |
| 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев | СНиП 3.05.04-85\* |
| 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации | **\*** |
| 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках | \* |
| 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации | СНиП 3.05.04-85\* |
| **18. Устройство наружных сетей теплоснабжения** |  |
| 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.03-85 |
| 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.03-85 |
| 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СНиП 3.05.03-85 |
| 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения | СНиП 3.05.03-85 |
| 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения | СНиП 3.05.03-85 |
| **19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных** |  |
| 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов |  |
| **20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи** |  |
| 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно\* | **\*** |
| 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно | **\*** |
| 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно | **\*** |
| 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ | **\*** |
| 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно | **\*** |
| 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ | **\*** |
| 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно | **\*** |
| 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ | **\*** |
| 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты | **\*** |
| 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения\* | **\*** |
| **22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности** |  |
| 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов | **\*** |
| 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту | **\*** |
| 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ | **\*** |
| 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения | **\*** |
| 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |
| 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов | **\*** |
| 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов | **\*** |
| 22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа | **\*** |
| 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций | **\*** |
| 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| **23. Монтажные работы** |  |
| 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования  23.2. Монтаж лифтов | СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 |
| 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций | **\*** |
| 23.4. Монтаж оборудования котельных | **\*** |
| 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов\* | СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 |
| 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 (редактируется)  Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 (редактируется) |
| 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти | **\*** |
| 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов | **\*** |
| 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа | **\*** |
| 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций | **\*** |
| 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии | СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013(редактируется) |
| 23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии | **\*** |
| 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности | **\*** |
| 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | **\*** |
| 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | **\*** |
| 23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей | **\*** |
| 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | **\*** |
| 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности | **\*** |
| 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов | **\*** |
| 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | **\*** |
| 23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности | **\*** |
| 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности | **\*** |
| 23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности\* | **\*** |
| 23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий | **\*** |
| 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | **\*** |
| 23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии\* | **\*** |
| 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи\* | **\*** |
| 23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности\* | **\*** |
| 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы\* | СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013(редактируется) |
| 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства\* | **\*** |
| 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений | **\*** |
| 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи\* | **\*** |
| 23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры | **\*** |
| 23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры | **\*** |
| 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов | **\*** |
| **24. Пусконаладочные работы** | **\*** |
| 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования | **\*** |
| 24.2. Пусконаладочные работы лифтов | СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012  СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 |
| 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения | \* |
| 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов | \* |
| 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | \* |
| 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты | \* |
| 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 |
| 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока | \* |
| 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов | **\*** |
| 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств\* | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-201[1](http://www.nostroy.ru/getfile?id=14923&file=2.31.12.zip)  СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011  СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011  Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012(редактируется) |
| 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем\* | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 |
| 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 |
| 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики\* | **\*** |
| 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012  СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011  СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011  Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011  Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012(редактируется) |
| 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий | СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 |
| 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ | \* |
| 24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т | \* |
| 24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок\* | СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 |
| 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок | \* |
| 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов | **\*** |
| 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов\* | **\*** |
| 24.22. Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования\* | **\*** |
| 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки | **\*** |
| 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства | **\*** |
| 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта | **\*** |
| 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций | **\*** |
| 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины | **\*** |
| 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок | **\*** |
| 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения | **\*** |
| 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации | **\*** |
| 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса | **\*** |
| **25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов** |  |
| 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,  перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011  СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) |
| 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог | СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011  СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85 |
| 25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | **\*** |
| 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами | СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 |
| 25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек | **\*** |
| 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств | СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013  СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013  СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013  СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013  СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 |
| 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог | СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011  СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 |
| 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог | СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 |
| **26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей** |  |
| 26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей | **\*** |
| 26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей | **\*** |
| 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути | **\*** |
| 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути | **\*** |
| 26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | **\*** |
| 26.6. Электрификация железных дорог | **\*** |
| 26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги | СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 (редактируется) |
| 26.8. Устройство железнодорожных переездов | **\*** |
| **27. Устройство тоннелей, метрополитенов** |  |
| 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки | СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012  СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 (редактируется) |
| 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания | **\*** |
| 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа | **\*** |
| 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления | **\*** |
| 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи | **\*** |
| 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов | СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011  СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 |
| 27.7. Устройство пути метрополитена | **\*** |
| 28. Устройство шахтных сооружений | **\*** |
| 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки | **\*** |
| 28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания | **\*** |
| 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа | **\*** |
| 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления | **\*** |
| 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи | **\*** |
| **29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов** |  |
| 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 С  ТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013(редактируется)  СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) |
| 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013  СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 (редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 (редактируется)  СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91) |
| 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 (редактируется) |
| 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 |
| 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов | **\*** |
| 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013  СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 |
| 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных | СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013(редактируется) |
| **30. Гидротехнические работы, водолазные работы** |  |
| 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами | **\*** |
| 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства | **\*** |
| 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой | **\*** |
| 30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | **\*** |
| 30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек | **\*** |
| 30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов | СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013(редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |
| 30.7. Возведение дамб | СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |
| 30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях | **\*** |
| 30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях | **\*** |
| 30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи | **\*** |
| 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой | **\*** |
| **31. Промышленные печи и дымовые трубы** |  |
| 31.1. Кладка доменных печей | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| 31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| 31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| 31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности | СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 |
| 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб | СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 |
| **32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем**  32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)  32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)  32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ №8)  32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)  32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)  32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)  32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)  32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)  32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22)  32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)  32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)  32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)  32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30) | **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |
| **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**  33.1. Промышленное строительство | СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012  СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013(редактируется)  СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  СТО НОСТРОЙ .33.52-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011  СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 |
| 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности  33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности  33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии  33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии  33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности  33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки  33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности  33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности\*  33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности\*  33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства\* | **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\*** |
| 33.1.11. Тепловые электростанции  33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ  33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса | **\***  **\***  **\*** |
| 33.2. Транспортное строительство | **\*** |
| 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта  33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта  33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры  33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные  33.2.5. Метрополитены  33.2.6. Мосты (большие и средние)  33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта\* | **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\*** |
| 33.3. Жилищно-гражданское строительство | СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012  СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011  СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 |
| 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  33.5. Объекты теплоснабжения  33.6. Объекты газоснабжения  33.7. Объекты водоснабжения и канализации  33.8. Здания и сооружения объектов связи  33.9. Объекты морского транспорта  33.10. Объекты речного транспорта  33.11. Объекты гидроэнергетики | **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\***  **\*** |
| 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) | СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |
| 33.13. Гидромелиоративные объекты | СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011  СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 |

***Примечание:*** **\*-** выбор нормативного документа для оценки соответствия до выхода соответствующего актуализированного СП и СТО НОСТРОЙ производится по предложению заказника.

**Председатель Контрольного комитета С.А.Павлов**